АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2025 года                                                                             337-п

Об утверждении порядка проведения обследования зданий образовательных организаций муниципального образования «Сенгилеевский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в целях обеспечения надлежащего содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Сенгилеевский район», Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить порядок проведения обследования зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Сенгилеевский район» (приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области «Об обследовании зданий образовательных организаций муниципального образования «Сенгилеевский район» от 28.09.2023 №636-п.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Сенгилеевский район» О.Н. Золотова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                     Н.В. Нуждина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»

Ульяновской области

от 22 апреля 2025 года №337-п

ПОРЯДОК
проведения обследования зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций муниципального образования

«Сенгилеевский район»

- Общие положения

1.1. Порядок проведения обследования зданий, сооружений организаций  муниципального образования «Сенгилеевский район» разработан в целях оценки их технического состояния и определения их надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее–Порядок) в   целях   обеспечения   безопасности   участников   образовательного процесса,   предотвращения   и   ликвидации   чрезвычайных   ситуаций.

Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 13.12.2024.), Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. от 25.12.2023 г.)

Проведение обследования зданий, сооружений осуществляет комиссия по обследованию технического состояния зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций  муниципального образования «Сенгилеевский район» (далее по тексту -  комиссия).

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее– осмотр), а также определяет правовой статус и порядок работы комиссии, устанавливает права и обязанности членов комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений, наделяет комиссию правом  обследования  зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций  муниципального образования «Сенгилеевский район».

1.3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

2. Комиссия
по обследованию технического состояния  зданий, сооружений образовательных организаций  муниципального образования

«Сенгилеевский район»

2.1.  Комиссия осуществляет обследование зданий, сооружений организаций муниципального образования «Сенгилеевский район».

2.2. Комиссия вправе принимать решение в отношении объектов муниципальной собственности на предмет проведения реконструкции, капитального или текущего ремонта. Она наделена полномочиями по предварительному определению повреждений и дефектов вышеуказанных объектов.

2.3. Состав комиссии утверждается Постановлением Администрации  муниципального образования «Сенгилеевский район».

2.4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии.

2.5. Комиссия созывается согласно плана осмотров зданий утвержденного председателем комиссии или по факту поступления обращений руководителей муниципальных организаций (в случае необходимости).

2.6. Комиссия осуществляет выезд на обследуемый объект.

2.7. Основными задачами комиссии являются:

- обследование (осмотр), анализ состояния здания, сооружения, объекта, оценка, вынесение предложений по создавшейся ситуации.

2.8. При осуществлении осмотров зданий, сооружений члены комиссии, для осуществления возложенных на них задач, имеют право:

- осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

- запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и состоянии зданий и сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и подготовки рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

- обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров зданий, сооружений, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

- привлекать к осмотру зданий и сооружений экспертов и экспертные организации;

- обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;

- направлять рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.9. Члены комиссии обязаны:

-соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру зданий, сооружений;

-соблюдать сроки проведения осмотров;

- составлять по результатам осмотров акты осмотра.

2.10. Формой деятельности комиссии являются заседания. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее членов. Заседание комиссии ведет её председатель, а в случае его отсутствия  его заместитель.

2.11. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При распределении голосов поровну право решающего голоса принадлежит председателю, а при его отсутствии - председательствующему на заседании заместителю председателя.

2.12. Решения комиссии оформляются в виде протоколов.

- Цели и сроки проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и оборудования.

3.2. Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

3.3. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры.

3.4. Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации в зимних условиях.

3.5. В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

3.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений - далее неблагоприятные факторы).

3.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются административно-хозяйственным и техническим персоналом организации с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов в сроки, предусмотренные в Приложении 1.

3.8.   Весенние осмотры осуществляются сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Осенние осмотры проводятся до наступления отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

- Организация проведения осмотров зданий и сооружений

4.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссией, образованной в соответствии с Порядком.

4.2. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссией, состав которых определяется в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

При воздействии неблагоприятных факторов на не более, чем три здания и сооружения в пределах ограниченной территории, комиссии возглавляются руководителем организации, ответственного за эксплуатацию объекта или группы объектов.

При воздействии неблагоприятных факторов на группу зданий и сооружений в количестве более трех в пределах ограниченной территории комиссии возглавляются Председателем комиссии или его заместителем.

4.3. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом, предусмотренным в Приложении 2 к настоящему положению и, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению. К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы оформленные в ходе осмотра.

4.4. При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена в Приложении 3 к настоящего Положения

4.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 г. N 17-48 (зарегистрировано Минюстом России 23 декабря 1994 г. N 761).

4.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

4.7. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются в журнале учета (паспорте) технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной в Приложении 4 к настоящему Положению, которые предъявляются комиссиям по проведению плановых осмотров.

- 5. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

5.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

5.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

5.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

5.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

внешнее благоустройство;

фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование;

ограждающие конструкции и элементы фасада козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);

кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах;

поэтажно - перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование;

строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;

соблюдение габаритных приближений;

наружные коммуникации и их обустройства;

противопожарные устройства.

5.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных, подрабатываемых и карстовых территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%;

конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам;

выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

5.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

5.6. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссия по осмотру зданий и сооружений может рекомендовать руководителю организации, оперативном управлении которых состоят эти здания и сооружения привлекать специалистов соответствующей квалификации.

5.7. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

5.8. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

5.9. До начала осмотров зданий и сооружений лица, назначенные ответственными за эксплуатацию этих зданий и сооружений, обеспечивают доступ в них членам комиссии для проведения осмотров.

5.10. Комиссия, осуществляющая осмотры зданий и сооружений, по результатам осмотров оформляет и дает руководителям пользователям зданий и сооружений поручения об устранении выявленных нарушений, допущенных по их вине в результате действия или бездействия. При неоднократном выявлении таких нарушений комиссия направляет руководителям организаций, оперативном управлении которых состоят эти здания и сооружения, соответствующие предложения, в том числе и о прекращении отношений с пользователями зданий и сооружений, вытекающих из договоров найма, аренды.

Приложение 1 
к Порядку проведения обследования зданий, сооружений муниципальных образовательных организаций  МО «Сенгилеевский район»

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЧАСТИЧНЫХ ОСМОТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| № п/п | Конструктивные элементы, инженерные устройства | Исполнитель | Частота осмотров в год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренние системы водоснабжения, канализации, отопления, водоотвода | Завхоз | 1 |  |
|  | Светильники, розетки, электросети, распределительные и водные щиты | Электромонтер | 1 |  |
|  | Силовое электрооборудование | Электромонтер | 2 |  |
|  | Кровельные покрытия | Завхоз | 1 | После таяния снега |
|  | Деревянные и столярные конструкции | Завхоз | 1 |  |
|  | Каменные и бетонные конструкции, перегородки | Завхоз | По мере необходимости |  |
|  | Внутренняя и наружная отделка, полы | Завхоз | По мере необходимости |  |
|  | Системы связи, низковольтное оборудование | связист | 1 |  |
|  | Чердаки, подвалы, подсобные и вспомогательные помещения, благоустройство | Завхоз | 2 | Перед проведением весенних и осенних осмотров |
|  | Наружные сети водопровода, канализации, отопления и устройства на них | Завхоз | 2 |  |
|  | Наружные сети энергоснабжения | Электромон-тажник | В соответствии с правилами эксплуатации |  |
|  | Технологическое оборудование | Завхоз | 1 |  |

Приложение 2 
к Порядку проведения обследования зданий,

сооружений муниципальных образовательных

организаций  МО «Сенгилеевский район»

- Акт весеннего/осеннего  комиссионного осмотра здания (помещений)*

"____" _____________ 20___ г.

Настоящий Акт весеннего комиссионного осмотра здания составлен по результатам обследования технического состояния здания:___________________________________________________________________

(наименование учреждения)

расположенного по адресу:_______________________________________________________________________

Комиссия назначена постановлением Администрации МО «Сенгилеевский район» Ульяновской области № ____от

Состав комиссии:

Председтель комиссии:

Заместитель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Комиссией произведено визуальное обследование технического состояния здания (помещений) с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждения конструкций.

Комиссией установлено:

- Общие сведения:

1.	Назначение здания__________________________________________________________________

2.	Год постройки ____________________________________________________________________________

3.	Год и вид последнего ремонта: ______________________________________________________________

(капитальный, текущий, иное)

4.	Год ввода в эксплуатацию __________________________________________________________________

5.	Материал стен_____________________________________________________________________________

6.	Вид и тип фундамента ______________________________________________________________________

7.	Вид и тип кровли _________________________________________________________________________

8.	Число этажей _____________________________________________________________________________

9.	Количество лифтов ________________________________________________________________________

10.	Общая площадь здания_____________________________________________________________________

11.	Наличие подвала (технического подвала/технического подполья) _________________________________

12.	Наличие чердака (технического чердака) ______________________________________________________

13.	Наличие цокольного этажа _________________________________________________________________

15.	Принадлежность к памятнику архитектуры ____________________________________________________

16.	Наличие в штате специализированного технического персонала (электрик, c квалификационной группой допуска не ниже 3, слесарь-сантехник)______________________________________________________________

II.	Описание состояния обследуемых конструкций и систем, инженерного оборудования, состояния помещений:

| № п/п | Элементы | Единица измерения | Количество | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Весенний/осенний осмотр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Техническое состояние элементов (выявленные дефекты) | Объем ремонтных работ | Включено в план подготовки к отопительному сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выше отметки чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |  |
|  | кровельное покрытие | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | свесы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | желоба | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | защитные ограждения | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | Крыша |  |  |  |  |  |  |
|  | стропильная система | пог.м. | х |  |  |  |  |
|  | мауэрлат | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | выходы на чердак | шт. |  |  |  |  |  |
|  | чердачные продухи | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | слуховые окна | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | шт. |  |  |  |  |  |
|  | наружный водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог.м. |  |  |  |  |  |
| 2 | Наружные конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
|  | цоколь | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | отмостка | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | приямки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | крыльца | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Наружные стены | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Колонны и столбы |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасад | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | архитектурная отделка | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | плиты балконов и лоджий | шт. |  |  |  |  |  |
|  | ограждение балконов и лоджий | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | подъездные козырьки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | межпанельные швы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | пожарные лестницы | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | эркеры | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  | дверные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |
|  | оконные заполнения | шт. |  |  |  |  |  |
|  | подвальные окна | шт. |  |  |  |  |  |
|  | таблички (адресные, классы энергоэффективности) | шт. |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутренние конструкции и оборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |
|  | междуэтажные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | подвальные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | чердачные | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Внутренние стены | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Балки (ригели) перекрытий и покрытий |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестницы | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Тамбурные двери | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м. |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний водосток | пог.м. |  |  |  |  |  |
|  | Почтовые ящики | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | Печи, очаги |  |  |  |  |  |  |
|  | Печи | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Кухонные очаги | шт. |  |  |  |  |  |
| 5 | Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | отопительные приборы | шт. |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | тепловые пункты | шт. |  |  |  |  |  |
|  | теплоизоляция трубопроводов | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
|  | Погодозависимая автоматика |  |  |  |  |  |  |
|  | - насосы | шт. |  |  |  |  |  |
|  | - измерительные приборы | шт. |  |  |  |  |  |
|  | - запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | - дополнительное оборудование | шт. |  |  |  |  |  |
| 6 | Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
| 7 | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | задвижки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | прочая запорная арматура | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |
| 8 | Система водоотведения (канализация) |  |  |  |  |  |  |
|  | горизонтальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | вертикальные трубопроводы | пог. м |  |  |  |  |  |
|  | ливневая канализация | пог. м. |  |  |  |  |  |
| 9 | Наличие транзитных трасс | пог. м |  |  |  |  |  |
| 10 | Повысительные насосы | шт. |  |  |  |  |  |
| 11 | Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
|  | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. |  |  |  |  |  |
|  | щит распределительный этажный | шт. |  |  |  |  |  |
|  | светильники | шт. |  |  |  |  |  |
|  | выключатели | шт. |  |  |  |  |  |
|  | розетки | шт. |  |  |  |  |  |
|  | приборы учета | шт. |  |  |  |  |  |

- Иные мероприятия по оценке технического состояния и подготовке к сезонной эксплуатации, в том числе требующие привлечения специализированных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Выводы и принятые решения | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр (проверка/) дымоходов и вентиляционных каналов |  |  |  |
| 2 | Промывка и гидравлические испытания системы отопления |  |  |  |
| 3 | Периодические освидетельствования лифтового оборудования |  |  |  |
| 4 | Диагностическая экспертиза лифтового оборудования |  |  |  |
| 5 | Техническое обслуживание систем противопожарной защиты и безопасности |  |  |  |
| 6 | Проведение строительно-технической экспертизы |  |  |  |

Приложения к акту:

а) маршрутные листы осмотра конструктивных элементов и инженерных систем;

б) результаты инструментального контроля (в случае применения);

в) результаты лабораторных испытаний (в случае проведения);

г) результаты исследований;

д) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;

е) фотоматериалы;

ж) др.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:____________

Заместитель комиссии: _____________

Члены комиссии:_____________

Секретарь комиссии:____________

«_____» ________________________20____г.

*- в случае, если организация/учреждение состоит из нескольких отдельных зданий/корпусов, акты весеннего/осеннего осмотра, дефектные ведомости, сметы, планы-графики подготовки здания/сооружения к отопительному периоду составляются раздельно на каждое здание/корпус.

Приложение 3 
к Порядку проведения обследования зданий,

сооружений муниципальных образовательных

организаций  МО «Сенгилеевский район»

АКТ внепланового осмотра зданий (сооружений)

______________________                              "__" _________________ г.

населенный пункт

Название зданий (сооружений)  _____________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель_______________________________________________________

Материал стен  ___________________________________________________________________

Этажность_______________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий _______________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председатель комиссии ___________________________________________________________

Члены комиссии _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Представители  __________________________________________________________________

______________________________________________________________________

произвела осмотр ____________________, пострадавших в результате ___________________.

наименование зданий (сооружений)

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных

воздействий _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сведения  о  мерах   по предотвращению   развития   разрушительных

явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий __________________________

________________________________________________________________________________

Предлагаемые   меры  по ликвидации   последствий   неблагоприятных

воздействий, сроки и исполнители __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложение 4 
к Порядку проведения обследования зданий,

сооружений муниципальных образовательных

организаций  МО «Сенгилеевский район»

- ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ) технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) _________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) ______________________________________________________

Должность и фамилия И.О. лица, ответственного за содержание здания

________________________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, фамилия.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний, (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.