АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 ноября 2023 года                                                                        711-п

Об утверждении Порядка

ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения

с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии ремонтно-стоительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Сенгилеевский район»

Ульяновской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области     п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии ремонтно-стоительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области (прилагается).

2. Утвердить Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Сенгилеевский район»  (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.

Глава Администрации

муниципального образования

«Сенгилеевский район»                                                                  М.Н.Самаркин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»

Ульяновской области

от 01 ноября 2023 года №711-п

Порядок ликвидации аварийных ситуаций

в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления на территории муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области

1. Порядок действий при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п |  | Мероприятия | Исполнитель |  | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 |  | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса», ОГКП «Ульяновский областной водоканал», АО «Ульяновская сетевая компания», Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети», ОГКП «Ульяновский областной водоканал», собственники и наниматели жилых помещений |  | г.Сенгилей, пл. 1Мая, 2, дежурный диспетчер ЕДДС МО «Сенгилеевский район» тел. 8(84233)2-12-29, Управление ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район», 8(84233) 2-14-74. | Информирование дежурного диспетчера ЕДДС МО «Сенгилеевский район» |
| 2 |  | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | АО « Ульяновская сетевая компания» Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети» ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске ОГКП «Ульяновский областной водоканал» МБУ «Городская служба благоустройства» муниципального образования «Сенгилеевское городское поселение» |  | г.Сенгилей ул. Красноармейская д.74, дежурный диспетчер 8(84233)2-13-91 г.Сенгилей ул. Красноармейская д.85, дежурный диспетчер 8(84233)2-28-68 г.Сенгилей ул. Володарского д.7, дежурный диспетчер 89374567821 г.Сенгилей ул. В.Носова д.33, дежурный диспетчер 8(84233)2-15-86 г.Сенгилей ул. Красноармейская д.74, 8(8422)41-15-96 г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д 74Б, 8(84233)2-12-28 |  |
| 3 |  | Доклад дежурному диспетчеру ЕДДС МО «Сенгилеевский район» о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Дежурный диспетчер АО «Ульяновская сетевая компания» Дежурный диспетчер Сенгилеевского РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети» Дежурный диспетчер ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» Дежурный диспетчер ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске Дежурный диспетчер ОГКП «Ульяновский областной водоканал» |  | г.Сенгилей, пл. 1Мая, 2, дежурный диспетчер ЕДДС МО «Сенгилеевский район» тел. 8(84233)2-12-29 |  |
| 4 |  | Доклад Первому заместителю Главы Администрации МО «Сенгилеевский район», в управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район» | Дежурный диспетчер ЕДДС МО «Сенгилеевский район» |  | г.Сенгилей, пл. 1Мая, 2, тел. 89378735997 г.Сенгилей, пл. 1Мая, 2, тел. 8(84233)2-14-74 |  |
| 1.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ |  |  | Ресурсоснабжающие организации, собственники и наниматели жилых помещений | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, дежурный диспетчер ЕДДС МО «Сенгилеевский район» тел. 8(84233)2-12-29, Управление ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район», 8(84233)2-14-74. | Информирование ЕДДС МО «Сенгилеевский район», МЧС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  |  | ЕДДС МО «Сенгилеевский район»; Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»; ответственный от АО «Ульяновская сетевая компания»; ответственный от Сенгилеевского РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети»; ответственный от ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», ответственный от ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске, ответственный от ОГКП «Ульяновский областной водоканал», начальник ПЧ-33 МЧС России | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, зал заседаний Администрации МО «Сенгилеевский район» |  |
| 3 | Организация работы оперативного штаба |  |  | Первый заместитель Главы Администрации МО «Сенгилеевский район» | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, зал заседаний Администрации МО «Сенгилеевский район» |  |
| 4 | Доработка плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, а также плана привлечения дополнительных сил и средств, с учетом конкретной ситуации |  |  | Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»; ответственный от АО «Ульяновская сетевая компания»; ответственный от Сенгилеевского РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Ульяновские распределительные сети»; ответственный от ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», ответственный от ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске, ответственный от ОГКП «Ульяновский областной водоканал», начальник ПЧ-33 МЧС России | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, зал заседаний Администрации МО «Сенгилеевский район» |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации |  |  | Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»; АО «Ульяновская сетевая компания»; Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети»; ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске, ОГКП «Ульяновский областной водоканал», ПЧ-33 МЧС России |  |  |
| 6 | Оповещение населения |  |  | ЕДДС МО «Сенгилеевский район», Отдел общественных коммуникаций | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, Администрация МО «Сенгилеевский район» |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации |  |  | Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»; АО «Ульяновская сетевая компания»; Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети»; ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске, ОГКП «Ульяновский областной водоканал», начальник ПЧ-33 МЧС России | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, дежурный диспетчер ЕДДС МО «Сенгилеевский район» тел. 8(84233)2-12-29 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим |  |  | Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»; АО «Ульяновская сетевая компания»; Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети»; ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске, ОГКП «Ульяновский областной водоканал», начальник ПЧ-33 МЧС России |  |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим |  |  | Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»; АО «Ульяновская сетевая компания»; Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети»; ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске, ОГКП «Ульяновский областной водоканал» | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, дежурный диспетчер ЕДДС МО «Сенгилеевский район» тел. 8(84233)2-12-29 |  |
| 1.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории поселения |  |  | Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»; АО «Ульяновская сетевая компания»; Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети»; ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г.Новоульяновске, ОГКП «Ульяновский областной водоканал» | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, дежурный диспетчер ЕДДС МО «Сенгилеевский район» тел. 8(84233)2-12-29 |  |
| 2 | Приведение в состояние повышенной готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств |  |  | Начальник управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район»; АО «Ульяновская сетевая компания» Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети» ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Новоульяновске ОГКП «Ульяновский областной водоканал» | г.Сенгилей ул. Красноармейская д.74, 8(84233)2-13-91 г.Сенгилей ул. Красноармейская д.85, 8(84233)2-28-68 г.Сенгилей ул. Володарского д.7, 89374567821 г.Сенгилей ул. В.Носова д.33, 8(84233)2-15-86 г.Сенгилей ул. Красноармейская д.74, 8(8422)41-15-96 |  |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ |  |  | АО «Ульяновская сетевая компания» Сенгилеевский РЭС Ульяновское ПО филиала ПАО «Россети Волга» -«Ульяновские распределительные сети» ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» в г. Новоульяновске ОГКП «Ульяновский областной водоканал» | г. Сенгилей, пл. 1Мая, 2, дежурный диспетчер ЕДДС тел. 8(84233)2-12-29 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район»

Ульяновской области

от 01 ноября 2023 года №711-п

Порядок

мониторинга состояния системы теплоснабжения

муниципального образования «Сенгилеевский район»

1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

2. Основными задачами системы мониторинга являются:

сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ;

оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях;

эффективное планирование выделения финансовых средств 
на содержание и проведения ремонтных работ на теплосетях.

3. Функционирование системы мониторинга осуществляется 
на объектовом и муниципальном уровнях.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство 
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация МО «Сенгилеевский район».

4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор данных;

- хранение, обработку и представление данных;

- анализ и выдачу информации для принятия решения.

4.1. Сбор данных.

Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории муниципального образования.

В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

4.2. Анализ и выдача информации для принятия решения.

Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.